## Sheet1
design ofinverted siphon
toal loss
q | cusec | 54 | area | 12.56
dia | ft | 4 | perimeter | 12.56
maning |  | 0.01 | hyd radiu | 1
Length | ft | 1260 | v | 4.2994
|  |  | v head | 0.28703 | 0.28703
entrance coefficient |  | 0.4 | friction loss | 1.415 | 1.3562
exist coefficient |  | 0.7 | en loss | 0.11481 | 0.11481
bend coefficeint |  | 0.04 | ex loss | 0.20092 | 0.20092
no of bends |  | 4 | bend loss | 0.011481 | 0.045924
u/s f.s.l | m | 467.2 |  | total | 2.0049
d/s f.s.l | m | 466.2 |  | 10% in addtion | 0.20049
head | ft | 2.5 |  |  | 2.2 | ft