## Folha1
Parâmetro ¦ Método | Resultado |  |  | Limite-VLE
| Amostra - 1 | Amostra - 2 | Amostra - 3
pH | 7,1 (23ºC) | 7,4 (23ºC) | 7,0 (20ºC) | 6,0-9,0(1)
Cor ¦ Factor Diluição | 5 | 12 | 22 | 20
Amónio ¦ mg/L NH4 | 15.4 | 20 | 15.5 | 10
Azoto Total ¦ mg/L N-total | 15 | 23 | 22 | 15
Cianetos ¦ mg/L CN | 0.009 | 0.008 | 0.001 | 0.5
CQO ¦ mg/L O2 | 80 | 140 | 201 | 150
Detergentes Aniónicos ¦ mg/L ** | 2 | 14 | 5 | 2
Fósforo ¦ mg/L P | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 3(2) / 0,5(3)
Nitratos ¦ mg/L NO3 | 6 | 14 | 2 | 50
Sólidos Suspensos Totais ¦ mg/L | 10 | 11 | 97 | 60
Sulfatos ¦ mg/L SO22- | 10 | 70 | 15 | 2000
CBO5 ¦ mg/L O2 ** | 66 | 96 | 163 | 40
Óleos e Gorduras ¦ mg/L ** | 10 | 10 | 116 | 15
Coliformes Fecais ¦ ufc/100mL | 10 | 13 | 15 | ---