## Feuil1
|  | 2022-05-13 |  | 2022-07-08 |  | 2022-09-08 |  | 2022-11-04
|  | Entrance | Exit | Entrance | Exit | Entrance | Exit | Entrance | Exit
pH |  | 5.1 | 7.2 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.7 | 7.7
Conductivity | µS/cm | 5870 | 6080 | 5240 | 5220 | 4760 | 4290 | 7080 | 7420
Chlorates | mg/l | 1150 | 937 | 890 | 901 | 572 | 504 | 1190 | 1240
MES | mg/l | 930 | 900 | 5400 | 780 | 7300 | 5500 | 890 | 1400
DCO | mg/l | 3890 | 4410 | 13600 | 4550 | 19700 | 11800 | 6910 | 4410
BOD | mg/l | 3100 | 1700 | 6700 | 1400 | 1000 | 7100 | 4900 | 2600 | 1.4102 | 1.6962
Nitrate Kjeldahl | mg/l | 106 | 178 | 395 | 134 | 377 | 277 | 138 | 203
Phosphor Total | mg/l | 84 | 104 | 135 | 129 | 135 | 116 | 43.3 | 69.3
Grease | mg/l | 300 | 7.5 | 1300 | 200 | 1300 | 200 | 35 | 12.5